## 発電方式に関する説明書
発電方式に関する説明書
１．発電所の設備概要
設置者
事業場名
事業場住所
| 発電所出力 |  |  | ｋＷ
| 周波数 |  |  | Ｈｚ
| 連系電圧 |  |  | ｋＶ
設置方式
２．発電所のシステム構成
（１）太陽電池
種類
| 出力 |  |  | Ｗ
| 開放電圧 |  |  | Ｖ
| 短絡電流 |  |  | Ａ
| モジュール枚数 |  |  | 枚
（２）アレイ構成
直列数
回路数
（３）逆変換装置
| 容量 |  |  | ｋＷ
| 電圧 | 最大入力 |  | Ｖ
|  | 定格出力 |  | Ｖ
| 台数 |  |  | 台
（４）受変電設備
| 種類 |  | 油入自冷式変圧器
| 容量 |  |  | ｋＶＡ
| 電圧 | 一次 |  | Ｖ
|  | 二次 |  | Ｖ
| 相数 |  |  | 相
| 結線法 | 一次
二次
冷却方式
| 台数 |  |  | 台
３．その他
蓄電池等の有無 （PSCとパネルの間）
※以下は他の添付書類（図面等）の中に記載されていない場合記載
| 地上垂直積雪量 |  |  | cm
| 基準風速 |  |  | m/s

## 記載例
発電方式に関する説明書 |  |  |  |  | （記載例）
１．発電所の設備概要
| 設置者 |  | 株式会社○○○○
| 事業場名 |  | ○○太陽光発電所
| 事業場住所 |  | 北海道○○市○○
| 発電所出力 |  | 500 | ｋＷ
| 周波数 |  | 60 | Ｈｚ
| 連系電圧 |  | 6.6 | ｋＶ
| 設置方式 |  | 屋根設置
２．発電所のシステム構成
（１）太陽電池
| 種類 |  | 単結晶シリコン
| 出力 |  | 500 | Ｗ
| 開放電圧 |  | 45 | Ｖ
| 短絡電流 |  | 14 | Ａ
| モジュール枚数 |  | 1000 | 枚
（２）アレイ構成
| 直列数 |  | ○○直列
| 回路数 |  | ○○回路
（３）逆変換装置
| 容量 |  | 50 | ｋＷ
| 電圧 | 最大入力 | DC800 | Ｖ
|  | 定格出力 | AC550 | Ｖ
| 台数 |  | 10 | 台
（４）受変電設備
| 種類 |  | 油入自冷式変圧器(※)
| 容量 |  | 500 | ｋＶＡ
| 電圧 | 一次 | 550 | Ｖ
|  | 二次 | 6600 | Ｖ
| 相数 |  | 3 | 相
| 結線法 | 一次 | Δ
|  | 二次 | Ｙ
| 冷却方式 |  | 自冷式
| 台数 |  | 1 | 台
※該当する受変電設備がない場合は「該当なし」としてください。
３．その他
| 蓄電池等の有無 （PSCとパネルの間） |  | 無
※以下は他の添付書類（図面等）の中に記載されていない場合記載
| 地上垂直積雪量 |  | 130 | cm
| 基準風速 |  | 36 | m/s